报价单

一、项目名称：酒泉敦煌种业百佳食品有限公防爆电机、配电箱、防爆灯项目采购
二、项目编号：DHZY-BJ2026(018)号
三、分项报价明细表：（单价报价，单位：元/台、个、根）
	[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK18]序号
	物资名称/规格型号
	技术标准/（国标）
	计量单位
	数量
	单价（含税）
	金额
	不含税金额(元)
	交货地点
	备注

	1
	防爆电机
	30KW-4 EXD 3C
	台
	1
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	2
	防爆电机
	37KW-4 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	3
	防爆电机
	5.5KW-4 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	4
	防爆电机
	11KW-2 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	5
	防爆电机
	1.1KW-4 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	6
	防爆电机
	5.5KW-4 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	7
	防爆电机
	1.5KW-4 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	8
	防爆电机
	5.5KW-2 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	9
	防爆电机
	3KW-2 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	10
	防爆电机
	2.2KW-4 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	11
	防爆电机
	2.2KW-6 EXD 3C
	台
	1
	
	
	
	/
	

	12
	防爆配电箱
	500*600
400*500
	台
	6
	
	
	
	/
	

	13
	防爆灯
	100W
	个
	7
	
	
	
	/
	

		14
	挠性管
	36*2
32*2
	根
	30
	
	
	
	/
	


四、报价说明：
1.本报价为固定单价，在合同有效期内保持不变，不受市场价格波动影响。
2.上述单价已包含完成本项目所有服务内容的全部费用，包括但不限于运输费、装卸费、税费及合同包含的所有风险、责任等，采购人无需再支付任何其他费用。
3.最终结算金额=各类别实际供货数量×对应类别单价。
4.报价有效期：自报价文件递交截止之日起不少于60天。


供应商名称（盖章）        
年    月    日
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