报价单

一、项目名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司玉米种子分公司电器线路和设备维修配件采购项目

二、项目编号：DHZY-YM（2026）031 号

三、分项报价明细表：（单价报价，单位：元）

| 序号 | 物品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气开关 | DZ47sLE-63，2p | 个 | 20 |  |  |  |
| 2 | 空气开关 | DZ47sLE-63，3p | 个 | 15 |  |  |  |
| 3 | 空气开关 | DZ47s-63，1p | 个 | 20 |  |  |  |
| 4 | 空气开关 | DZ47s-63，2p | 个 | 20 |  |  |  |
| 5 | 空气开关 | DZ47s-63，3p | 个 | 10 |  |  |  |
| 6 | 空气开关 | DZ47s-63，4p | 个 | 10 |  |  |  |
| 7 | 接触器 | CJ20-10，380V | 个 | 10 |  |  |  |
| 8 | 接触器 | CJ20-16，380V | 个 | 5 |  |  |  |
| 9 | 接触器 | CJ20-25，380V | 个 | 5 |  |  |  |
| 10 | 接触器 | CJ20-40，380V | 个 | 5 |  |  |  |
| 11 | 接触器 | CJx1-22，380V | 个 | 10 |  |  |  |
| 12 | 接触器 | CJx2s-18，380V | 个 | 5 |  |  |  |
| 13 | 熔断器 | RL1,10A | 个 | 10 |  |  |  |
| 14 | 熔断器 | RO15，10A，φ10*38 | 个 | 20 |  |  |  |
| 15 | 电线 | BV-6mm2 | 100米/卷 | 2 |  |  |  |
| 16 | 电线 | BV-4mm2 | 100米/卷 | 2 |  |  |  |
| 17 | 电线 | BV-2.5mm2 | 100米/卷 | 2 |  |  |  |
| 18 | 护套线 | 2*4mm2 | 100米/卷 | 2 |  |  |  |
| 19 | 护套线 | 2*2.5mm2 | 100米/卷 | 2 |  |  |  |
| 20 | 金属穿线软管 | φ16 | 100米/卷 | 5 |  |  |  |
| 21 | 金属穿线软管 | φ20 | 100米/卷 | 2 |  |  |  |
| 22 | 节能灯 | 50w | 个 | 40 |  |  |  |
| 23 | 节能灯 | 18w | 个 | 100 |  |  |  |
| 24 | LED射灯 | 800-1000w，IP65 | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | 灯头 | E27 | 个 | 50 |  |  |  |
| 26 | 单相电源插头 | GNT-10L1S | 个 | 20 |  |  |  |
| 27 | 电工胶带 | 黑色*30，红绿黄各10 | 个 | 60 |  |  |  |
| 28 | 高压自粘胶带 |  | 个 | 10 |  |  |  |
| 29 | 振动给料器线圈 | GZ4-50 | 个 | 10 |  |  |  |
| 30 | 扎带 | 25cm | 个 | 300 |  |  |  |
| 31 | 防爆插头 | Typ 124,32A380V，4孔 | 个 | 10 |  |  |  |
| 32 | 防爆插头 | Typ 113,16A220V，3孔 | 个 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价说明：

1.本报价为固定单价，在合同有效期内保持不变，不受市场价格波动影响。

2.上述单价已包含完成本项目所有服务内容的全部费用，包括但不限于运输费、装卸费、税费及合同包含的所有风险、责任等，采购人无需再支付任何其他费用。

3.最终结算金额=各类别实际供货数量×对应类别单价。

4.报价有效期：自报价文件递交截止之日起不少于60天。

供应商名称（盖章）

报价人（签字）：

联系电话：

年  月  日